Автономная некоммерческая организация

Дополнительного Профессионального Образования  «Научно – исследовательский институт Менеджмента, Экономики, Статистики,  Информатики»

УТВЕРЖДЕНО

Решение ученого совета

Института от 05.06.2015

Протокол № 2

ИНСТРУКЦИИ

по ОХРАНЕ ТРУДА и

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АНО ДПО «НИИ МЭСИ»

Тольятти,

2015 г.

Введение

Инструкция по охране труда образовательного учреждения – нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда и технике безопасности при выполнении работ в производственных и учебных помещениях, на территории учреждения и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности, а также ведутся учебные занятия.

Инструкции по охране труда разрабатываются:

- для работников учреждения, его участков и конкретных рабочих мест, видов выполняемых работниками работ;

- для слушателей по обеспечению безопасности учебного процесса.

Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

Инструкции по охране труда должны разрабатываться с учетом достижений науки, техники, передового опыта организации труда, с соблюдением требований стандартов ССБТ, строительных и санитарных норм и правил, норм безопасности, гигиенических и эргономических нормативов, требований безопасности изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации заводов-изготовителей оборудования, а также в технологической документации учреждения с учетом конкретных условий труда, на основе межотраслевых и отраслевых правил по охране труда и не должны противоречить вышеназванным документам.

Инструкции для слушателей, а также для работников по профессиям и на отдельные виды работ, разрабатываются в соответствии с наименованиями профессий и перечнем видов работ, который утверждается руководителем учреждения. Разработка инструкций осуществляется на основании приказов и распоряжений руководителя учреждения. Перечень  инструкций,  подлежащих разработке, утверждается руководителем и рассылается в структурные подразделения и заинтересованным лицам.

Инструкции для  работников и воспитанников учреждения разрабатываются руководителями структурных подразделений, заведующими кабинетами, лабораториями и другими назначенными ответственными лицами. В разработке инструкций по охране труда могут участвовать представители профессионального союза, или иного уполномоченного работниками представительного органа.

Профессиональные союзы осуществляют общественный контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда. Органы федеральной исполнительной власти, исполнительной власти субъекта РФ осуществляют контроль за соблюдением отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда в отношении подчиненных им учреждений.

Контроль за выполнением требований инструкций работниками учреждения возлагается на руководителя учреждения, его заместителей и руководителей структурных подразделений. Выполнение требований инструкций следует проверять при осуществлении всех видов контроля.

Организация проведения инструктажа работников и воспитанников обеспечивается руководителем учреждения. Требования инструкций являются обязательными для работников и воспитанников учреждения. Невыполнение этих требований работниками должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.

Требования нормативных актов по охране труда, включаемые в инструкции, должны быть изложены применительно к конкретному рабочему месту и реальным условиям труда работника. Инструкции утверждаются руководителем учреждения.

Инструкции для работников должны содержать следующие разделы:

- Общие требования безопасности;

- Требования безопасности перед началом работы;

- Требования безопасности во время работы;

- Требования безопасности в аварийных ситуациях;

- Требования безопасности по окончании работы.

Инструкции не должны содержать ссылок на какие-либо нормативные акты, кроме ссылок на другие инструкции для работников, действующие в данном учреждении. В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие особое значение отдельных требований (Например, "категорически", "особенно", "обязательно", "строго", "безусловно" и т.п.), так как все требования инструкции должны выполняться работниками в равной степени.

Проверка и пересмотр, или продление срока действия инструкций по профессиям или по видам работ должны проводиться не реже одного раза в 5 лет; для работ связанных с повышенной опасностью – в сроки установленные в межотраслевых и отраслевых актах, утвержденных федеральными надзорами России.

Инструкции должны быть пересмотрены до истечения указанных сроков:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий труда работников;

- при внедрении новой техники и технологии;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, несчастных случаев с воспитанниками;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральных надзоров России.

Если в течение указанного срока действия инструкций не изменились условия, перечисленные выше, то приказом (распоряжением) по учреждению действие инструкций продлевается  на следующий срок, о чем делается запись на первой странице инструкции "Пересмотрено", дата и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкций. Ответственность за своевременную проверку и пересмотр инструкций несет руководитель учреждения. У руководителя учреждения должен постоянно храниться комплект действующих в учреждении инструкций для всех профессий и по всем видам работ и  учебных занятий, а также перечень этих инструкций.

Местонахождение инструкций по охране труда для работников и воспитанников определяет руководитель учреждения (в структурном подразделении – руководитель структурного подразделения) с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо должны храниться в ином месте, доступном для работников. Инструкции для воспитанников выдаются на руки преподавателям.

Инструкция

по охране труда для персонала

и слушателей АНО ДПО «НИИ МЭСИ»

Настоящая инструкция разработана для административно-управленческого персонала образовательного учреждения (ректор, проректор, специалисты, инженерно-технические работники, преподаватели и младший обслуживающий персонал, а так же слушателей АНО ДПО «НИИ МЭСИ».

Инструктаж и проверка знаний настоящей инструкции проводится 1 раз в год.

1. Общие требования безопасности

1.1. Общие ОБЯЗАННОСТИ лиц из числа административно-управленческого персонала, преподавателй и слушателей:

1.1.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и повседневные указания своего непосредственного руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, требования по охране труда, бережно относится к имуществу учреждения.

1.1.2. Пользоваться выданной спецодеждой и средствами защиты при проведении работ, на которых они предусмотрены.

1.1.3. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях, и обо всем случившемся немедленно докладывать своему руководителю.

1.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.2.1. Приступать к работе (обучению) в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также в болезненном состоянии.

1.2.2. Курить в не отведенных для этого местах.

1.2.3. В помещениях загромождать средства пожаротушения и противопожарный инвентарь.

1.2.4. Применять неисправные электрические приборы и оборудование, канцелярские инструменты и приспособления.

1.2.5. Производить ремонт и замену электропроводки, телефона, электролампы и т.п., установку дополнительных розеток и т.п.

1.2.6. Прикасаться к токоведущим частям оборудования, клеммам, проводам и открывать дверцы электрошкафов (электрощитов).

1.3. Работник обязан соблюдать требования по обеспечению пожарной безопасности, знать место нахождения средств пожаротушения, уметь пользоваться ими.

1.4. Опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся автомобили и другие транспортные средства;

- работающее оборудование и инструменты;

- повышенные или пониженные уровни освещенности и яркости на рабочем месте;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки;

- повышенные эмоциональные и психологические нагрузки.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Необходимо убедиться в исправности системы электроснабжения, освещения и т.д.

2.2. Включить общее освещение, и при необходимости – местное (лампу).

2.3. Проверить исправность проходящих на рабочем месте проводов и отсутствие оголенных участков, правильность подключения электроприборов в электрическую сеть, качество их заземления.

2.4. Проверить правильность установки стола, стула и других предметов, находящихся на рабочем месте (месте обучения), их исправность.

2.5. Переодеться, если это требуется; сменные вещи положить в отведенное для них место (кабинки).

2.6. Протереть салфеткой поверхность стола и оборудования. Запрещается производить протирку влажной или мокрой салфеткой электроприборов и оборудования, которые находятся под напряжением (вилка вставлена в розетку).

Влажную или любую другую уборку производить только при отключенном оборудовании.

2.7. Обо всех замеченных неисправностях, опасных для людей и которые могут вызвать аварийные ситуации или пожар, надо немедленно сообщить непосредственному руководителю (старосте группы, преподавателю и т.д.), и без его разрешения к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При движении по территории, или в помещении надо обращать внимание на предупредительные знаки, надписи и указатели, и строго их выполнять.

Не прикасайтесь к оборванным электропроводам.

3.2. При встрече с движущимся транспортом следует встать в безопасное место и пропустить транспорт.

3.3. Во время работы работник обязан:

3.3.1. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией, или которая ему была поручена руководителем, и по которой он прошел инструктаж;

3.3.2. В течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;

3.3.3. Держать открытыми вентиляционные отверстия, которыми оборудованы электроприборы, персональные компьютеры и т.п. Не загромождать оборудование посторонними предметами, которые снижают теплоотдачу;

3.3.4. Выполнять требования санитарии и гигиены, режимы труда и отдыха;

3.3.5. Соблюдать правила эксплуатации электрооборудования и другого оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

3.4. Во время работы необходимо своевременно включать и выключать: вентиляцию, электроосвещение, электроприборы и т.п.

3.5. При пользовании электроприборами не оставлять их без присмотра. Запрещается использование самодельных электронагревательных приборов (плиток, кипятильников, обогревателей и т.п.), а также любых приборов с открытой нагревательной спиралью.

3.6. Следует соблюдать следующие требования безопасности при работе с электрооборудованием:

3.6.1. Перед включением электроприбора в сеть необходимо проверить изоляцию кабеля прибора, целостность корпуса вилки и розетки;

3.6.2. Проверить четкость работы выключателя;

3.6.3. Включение производить вставкой исправной вилки в исправную розетку;

3.6.4. Применять электрооборудование только для работы, для которой оно предназначено;

3.6.5. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования, или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, следует немедленно прекратить работу, сдать оборудование на ремонт;

3.6.6. Отключение электрооборудования необходимо производить:

- при перерыве в работе;

- при окончании рабочего процесса;

- при прекращении подачи электроэнергии;

- при возникновении аварийной ситуации, и других случаях.

3.6.7. Запрещается:

- оставлять включенное оборудование и приборы без присмотра;

- передавать оборудование и приборы лицам, не имеющим право работать с ним;

- наносить удары по оборудованию и приборам;

- снимать предусмотренные средства защиты, кожухи, крышки, панели и т.п.;

- дергать за подводящий провод для отключения оборудования (прибора);

- держать палец на включателе при переноске оборудования (прибора);

- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;

- ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;

- допускать касания кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами;

- производить разборку и ремонт электрооборудования (прибора);

3.6.8. Отключать электроприборы и оборудование следует выниманием вилки из розетки (следует держатся за исправную вилку, но не за шнур).

3.7. В случае плохого самочувствия необходимо поставить в известность своего непосредственного руководителя или другое ответственное лицо, и после их разрешения обратиться за помощью к врачу.

3.8. При нападении на объект необходимо вызвать наряд милиции (вневедомственной охраны) с помощью тревожной кнопки или по телефону, сообщить о нападении своему непосредственному руководителю и принять меры защиты.

3.9. При пользовании служебным автомобилем:

3.9.1. Пристегиваться ремнем безопасности;

3.9.2. Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины (посадка со стороны проезжей части возможна при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения);

3.9.3. При следовании в служебной машине или другом транспортном средстве запрещается:

- отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;

- открывать двери транспортного средства во время его движения.

3.9.4. При сопровождении груза работник должен быть одет в оранжевый сигнальный жилет.

3.10. Заметив нарушение инструкций и требований безопасности труда другими работниками, необходимо предупредить их; в случае необходимости сообщить о выявленных нарушениях непосредственному руководителю этих работников, или вышестоящему руководителю.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, повреждений электро -проводки, -приборов, -оборудования, появлении запаха гари, «пощипывания» током следует немедленно выключить питание, сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю, и не приступать к работе до устранения неисправности.

4.2. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить электропитание и освободить его от действия тока, оказать доврачебную помощь, обязательно вызвать «скорую медицинскую помощь» по телефону – 03.

4.3. При обнаружении в помещении запаха газа или при прорыве трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления вызвать по телефону аварийную бригаду.

4.4. Об авариях и несчастных случаях с людьми сообщить руководителю, оперативным службам (01, 02, 03, 04 и т.д.).

4.5. Оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, приступить к ликвидации последствий аварии.

5. Требования пожарной безопасности

5.1. Работник обязан:

- знать схему эвакуации и место расположения средств пожаротушения;

- знать способы тушения пожара;

- при длительных перерывах (более 1 часа) или уходя с работы выключить электроприборы (кроме приборов не требующих отключения, таких как холодильник, факс и т.п.);

- курить только в отведенных местах.

5.2. Запрещается:

- допускать загораживания электроламп и других приборов огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.п.);

- вешать одежду на выключатели, розетки, провода;

- хранить легко воспламеняющиеся жидкости в помещении;

- курить в кабинетах, комнатах, на территории образовательной организации;

- применять открытый огонь;

- сушить одежду и обувь на нагревательных приборах, или над ними;

- пользоваться неисправными, самодельными электроприборами.

5.3. При обнаружении возгорания прекратить работу, оповестить окружающих сотрудников, воспитанников учреждения, вызвать пожарную команду по телефону «01», сообщить администрации, отключить от сети электрооборудование, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

5.4. В критической ситуации, при общем сигнале опасности без паники покинуть здание.

6. Требования безопасности по окончании работы

6.1. Привести в порядок рабочее место, сложить документы, инструменты и т.п. в отведенное для них место.

6.2. Отключить электропитание использовавшихся, на рабочем месте или в помещении, электрических приборов, выключить освещение.

6.3. Сообщить непосредственному руководителю (старосте группы, преподавателю) о выполненной работе, об имеющихся неисправностях оборудования, инструмента и о принятых мерах по их устранению.

6.4. Снять, очистить и уложить в назначенные места спецодежду и другие средства индивидуальной защиты (если они выдавались).

6.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

# ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности в учреждении (общая)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенные в шкафы, которые пломбируются.

1.6. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

1.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2. Курить на территории образовательного  учреждения.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

2.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

3.1. Сообщить о пожаре по телефону № 01, 112 в ближайшую пожарную часть.

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

# Инструкция

по охране труда сотрудников (слушателей) использующих в работе (при обучении) персональный компьютер

1. Общие требования безопасности

1.1. Работник (слушатель) должен соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка.

1.2. Для обеспечения безопасного и производительного труда пользователя на протяжении его рабочей смены необходимо соблюдать установленные регламентированные перерывы. Режим труда и отдыха зависит от характера выполняемой работы. Продолжительность непрерывной работы с ПК не должна превышать 2 часов.

1.3. Требования к помещениям, организации и оборудованию рабочего места пользователя ПК

Помещение с ПК должны иметь естественное и искуственное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2 – 1,5 %. Площадь на одно рабочее место с ПК для взрослых пользователей должна состовлять не менее 6,0 м2, а объем – не менее 20,0 м3 (в учебных и дошкольных учреждениях не менее 24 м3). Схемы размещения рабочих мест должны учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого монитора), которое должно быть не менее 2 м. Минимальная ширина проходов с передней стороны пультов и панелей управления должна быть не менее 1 м при одностороннем размещении, и 1,2 м - при двухрядном. Монитор следует располагать на расстоянии не менее 1 м от стен, и не менее 1,5 м между собой. Рабочие места пользователей по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей и т.п. В помещении, где расположен ПК, ежедневно должна проводиться влажная уборка, оно должно быть оснащено аптечкой первой помощи и углекислотными огнетушителями. Организация и оборудование рабочих мест пользователей должны отвечать требованиям пунктов 8.2.–8.4. СанПин 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования в видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (Утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 14.07.96 г. №14).

1.6. При работе на компьютере опасными и вредными производственными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются:

- поражение электрическим током при нарушении правил электробезопасности. На рабочем месте пользователя размещены: видеомонитор, клавиатура и системный блок (возможно размещение дополнительных устройств – сканера, модема, принтера и т.п.). При включении видеомонитора на электронно-лучевой трубке создается высокое напряжение.

Помните! Неправильное обращение с ПК, соединительными кабелями может привести к тяжелому поражению электрическим током, вызвать загорание аппаратуры;

- напряжение зрения при длительной работе. При длительной работе зрительный анализатор подвергается неблагоприятному воздействию, в следствии чего могут возникнуть головные боли, раздражительность, нарушение сна, усталость, болезненные ощущения в области глаз и т.д.;

- возможность воздействия излучений (электромагнитных, тепловых, рентгеновских и т.п.);

- статическое электричество;

- монотонный шум охлаждающего устройства, технологические (производственные) шумы;

- недостаточное освещение рабочего места;

- психоэмоциональное и умственное напряжение;

- гипокинезия, которая в свою очередь может привести к изменению нервно-мышечного аппарата рук (при интенсивной работе с клавиатурой);

- нерациональное размещение элементов рабочего места, их конструктивные недостатки, что вызывает необходимость поддерживать вынужденную рабочую позу, напряжение мышц, и как следствие - общее утомление и снижение работоспособности.

Не исключена возможность, получить травму.

1.7. Из средств индивидуальной защиты пользователю ПК бесплатно выдается халат (х/б) темной расцветки с антистатической пропиткой (срок носки – один год).

1.8. На рабочем месте пользователя запрещается:

- трогать разъемы соединительных кабелей;

- прикасаться к тыльной стороне монитора, открытым частям оборудования и электроприборов;

- класть диски и рабочие материалы на бумажных носителях на монитор и клавиатуру;

- работать во влажной одежде и с влажными руками;

- вытирать пыль с ПК при его включенном состоянии.

1.4. Требования по обеспечению пожарной безопасности:

- не допускать слабости крепления электрических кабелей в контактных точках, коротких замыканий в аппаратуре;

- запрещается курить на рабочем месте (курение разрешается в отведенных и приспособленных для этого местах);

- запрещается пользоваться самодельными электронагревательными приборами, и приборами с открытой нагревательной спиралью;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать проходы и выходы.

При пожаре или аварии электрической сети должен быть немедленно отключен главный сетевой рубильник. Запомните! При появлении запаха гари следует немедленно прекратить работу, выключить и обесточить аппаратуру, принять меры к тушению пожара. Для тушения ПК следует использовать углекислотный огнетушитель, или накидку из плотной ткани. В крайнем случае, если оборудование полностью обесточено, допускается его тушение водой. При тушении возгорания углекислотным огнетушителем его раструб необходимо подводить как можно ближе к месту горения, и направлять струю диоксида углерода под основание языков горящего пламени. При использовании пенных и жидкостных огнетушителей струю следует направлять от периферии к центру, под основание языков пламени. Порошок из порошковых огнетушителей следует сыпать на очаг загорания сначала вокруг пламени, не давая распространяться огню, а затем засыпают пламя. О случае возгорания аппаратуры следует сообщить руководителю подразделения. В случае пожара, который не может быть ликвидирован собственными силами – немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 112 (телефон ближайшей пожарной части), или – 01. Необходимо принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

1.5. Пользователь ПК должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях, и обо всем случившемся немедленно докладывать своему непосредственному руководителю.

1.6. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. Спасение пострадавшего от электрического тока зависит от быстроты освобождения его от тока, а также от быстроты и правильности оказания пострадавшему первой помощи. Промедление и длительная подготовка могут повлечь за собой гибель пострадавшего! Поражение электротоком может варьировать от незначительных болевых ощущений при отсутствии органических и функциональных изменений до ослабления дыхания и сердечной деятельности, вплоть до их остановки, ожогов III и IV степени и шока. Во всех случаях поражения электрическим током, не зависимо от состояния пострадавшего, вызов врача является обязательным!

1.6.1. При поражении электротоком следует:

- быстро отключить ток и освободить пострадавшего от проводов; освобождать пострадавшего нужно в резиновых перчатках или обернув руки сухой тканью, при этом встав на сухой коврик или доску;

- уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;

- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по подъему грудной клетки, с помощью зеркала или каким-либо другим способом);

- проверить наличие у пострадавшего пульса на лучевой артерии у запястья, или на сонной артерии (на переднебоковой поверхности шеи);

- выяснить состояние зрачка (узкий или широкий); широкий зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга.

1.6.2. При ослаблении дыхания и сердечной деятельности у пострадавшего нужно обеспечить подачу ему свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, влить в рот чайную ложку или 25 капель кордиамина, похлопать по щекам.

1.6.3. В случае остановки дыхания и сердечной деятельности следует немедленно начать выполнение искусственного дыхания и непрямой массаж сердца. Одновременно вызывают специализированную бригаду скорой помощи по телефону 03.

Прежде чем приступить к выполнению искусственного дыхания, необходимо:

- быстро, не теряя ни секунды, освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, расстегнуть ворот, развязать галстук или шарф и т.п.;

- также быстро освободить рот пострадавшего от посторонних предметов (удалить вставные челюсти, если они имеются), слизь, и т.д.;

- раскрыть рот пострадавшего, если он крепко стиснут.

Искусственное дыхание может проводиться двумя способами: «рот в рот», «рот в нос», или «рот-устройство-рот» при наличии в аптечке устройства для проведения искусственного дыхания. При первом способе предварительно закрывают нос пострадавшему и, вдохнув полной грудью, выдыхают через марлю или носовой платок в рот пострадавшему. При втором - предварительно закрывают рот пострадавшему и через марлю или носовой платок аналогичным образом осуществляют выдох в нос. При третьем - действия те же, что и при первом, только с использованием устройства. Искусственное дыхание проводят с частотой 16-18 раз в минуту.

При отсутствии у пострадавшего пульса одновременно с искусственным дыханием проводится наружный массаж сердца.

Наружный (непрямой) массаж сердца производится путем ритмичных нажатий в области середины грудной клетки, на нижнюю часть грудины, и ритме 60-70 раз в минуту.

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца проводят до полного восстановления жизненных функций или до оказания специализированной помощи.

1.6.4. При ожоге поврежденную поверхность кожи вокруг ожога следует обработать раствором бриллиантовой зелени или розовым раствором марганцовокислого калия, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.

1.7. Работник несет ответственность за соблюдение данной инструкции. Работники учреждений привлекаются к дисциплинарной, а в соответствующих случаях - к материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на работника одного из следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение (КЗоТ РФ). Материальная ответственность может наступить в случае ущерба, нанесенного учреждению из-за несоблюдения работником требований и норм охраны труда, но при этом должны быть соблюдены (КЗоТ РФ).

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть выданную спецодежду, сменить обувь (не допускается ношение обуви с резиновой или синтетической подошвой, ношение одежды из шелка, синтетических материалов и т.п. способных аккумулировать заряды статического электричества).

2.2. Убрать с рабочего места посторонние предметы.

2.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования. Следует убедиться:

- в исправности электророзетки, штепсельной вилки, удлинителей, разветвлителей и т.п.

- в отсутствии свешивающихся со стола или висящих под столом проводов электропитания;

- в отсутствии видимых повреждений аппаратуры, соединительных кабелей и рабочей мебели;

- в отсутствии повреждений приэкранного защитного фильтра.

Следует проверить:

- устойчивость положения элементов оборудования на рабочем столе;

- надежность фиксации защитного фильтра на мониторе и наличие его заземления;

- правильность расположения видеомонитора и клавиатуры на рабочей поверхности стола;

- исправность светильника местного освещения, если он имеется.

2.4. Включить при необходимости местное освещение. Следует избегать яркого потолочного освещения, особенно флюоресцентного.

2.5.	Протереть экран видеомонитора и защитный фильтр мягкой сухой тканевой салфеткой.

2.6. Отрегулировать в соответствии с ростом высоту сиденья стула.

2.7. Отрегулировать экран монитора так, чтобы он находился в центре поля обзора. Экран монитора должен располагаться под прямым углом по отношению к световым проемам (окнам), а не прямо перед ними или позади них. Окна лучше всего зашторить. Документы положить слева на столе или на специальную подставку. Подставку для документов следует расположить на одной плоскости с экраном и на одной с ним высоте. Наклон документов на пюпитрах или других подставках должен приблизительно быть равным углу наклона экрана. Оптимальная высота расположения экрана должна соответствовать направлению взгляда в секторе 5-35 градусов по отношению к горизонтали. (Нижний уровень экрана должен находиться на 20 см ниже уровня глаз. Уровень верхней кромки экрана - на высоте лба.) Высоту клавиатуры необходимо отрегулировать так, чтобы кисти рук держались прямо. Расстояние между средним рядом клавиш и краем стола должно быть не менее 16 см.

2.8. Перед включением компьютера в электросеть проверить исправность заземления, розетки, штепсельной вилки и шнура.

2.9. О всех выявленных недостатках необходимо доложить руководителю и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Следует соблюдать оптимальное расстояние от монитора до глаз - 600-700 мм, минимально допустимое расстояние - 500 мм.

3.2. Лица, имеющие нарушения зрения, должны пользоваться очками, подобранными окулистом с учетом рабочего расстояния от глаз до экрана монитора.

3.3. Яркость символов на экране должна согласовываться с яркостью фона экрана и окружающим освещением. При прямом контрасте яркостный контраст должен составлять 75-80% с возможностью регулирования яркости фона экрана, а при обратном контрасте (светлые символы на темном фоне) – 85-90% с возможностью регулировки яркости экрана.

3.4. Пользователю следует соблюдать режим труда и отдыха, график работ и регламентированные перерывы. При появлении первых признаков усталости глаз должны выполняться соответствующие комплексы упражнений, снимающие напряжение зрения; упражнения для глаз следует выполнять в течение всего времени работы по мере наступления утомления. При появлении первых признаков утомления мышц рук, шейно-плечевой области и спины необходимо изменить позу, а также выполнить соответствующие комплексы упражнений, снимающие статическое напряжение.

3.5. В периоды смены, когда работа не выполняется и отсутствует нео6ходимость по требованиям технологии вывода информации на экран, монитор должен быть отключен. При длительном перерыве в работе следует отключить питание компьютера и дополнительных устройств.

3.6. Оператору ПК запрещается:

- оставлять без надзора включенное оборудование;

- на рабочем месте пить воду и напитки (их разлив на клавиатуру, или другие части аппаратуры, может привести к короткому замыканию);

- производить чистку оборудования, находящегося под напряжением;

- разбирать и ремонтировать оборудование;

- пользоваться открытым огнем, курить;

- работать при неисправном или недостаточном освещении.

3.7. В случае плохого самочувствия оператор должен прекратить работу, привести рабочее место в безопасное состояние, обратиться за помощью к врачу и поставить об этом в известность непосредственного руководителя.

3.8. При появлении признаков неисправности компьютера следует прекратить работу, отключить машину от электросети и сообщить об этом руководителю.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении запаха газа или при прорыве трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления вызвать по телефону аварийную бригаду и сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.2. О авариях и несчастных случаях с людьми сообщать своему непосредственному руководителю, ответственному за организацию работ по охране труда, оперативным службам (01, 02, 03, 04).

4.3. При появлении на корпусе оборудования напряжения следует немедленно его отключить, сообщить об этом руководителю, не приступать к работе до устранения неисправности.

4.4. При замеченных неисправностях оборудования или создания аварийной обстановки при выполнении работ на ПК оператор обязан:

- прекратить работу;

- предупредить окружающих об опасности;

- поставить немедленно в известность руководителя;

- при несчастных случаях с людьми оказать им доврачебную помощь, немедленно поставить в известность руководителя, сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы следует:

- отключить питание компьютера, дисплея, дополнительных устройств. Отключить их от сети;

- привести в порядок свое рабочее место;

- снять со своего тела заряды статического электричества прикосновением к заземлителю;

- снять спецодежду, убрать ее в отведенное место.

5.2. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

# Инструкция

по пожарной безопасности

1. Общие положения

Рабочие, служащие и другие лица при оформлении на работу обязаны пройти вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности, а затем непосредственно на рабочем месте - первичный инструктаж. Допуск к работе вновь принятых служащих и рабочих без прохождения первичного противопожарного инструктажа не разрешается.

2. Общие требования пожарной безопасности

2.1. Содержание территории:

Территория должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючего мусора и отходов. Сжигать пожароопасные отходы необходимо в мусоросжигательных печах, располагаемых от зданий на расстоянии не менее 30 м.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам постоянно следует содержать в исправном состоянии и не загораживать их, зимой они должны систематически очищаться от снега.

2.3. Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также ближе 15 м от них.

2.4. На территории должны быть специально оборудованные и обозначенные соответствующими знаками места для курения.

3. Содержание зданий и сооружений:

3.1. Противопожарные двери, остекление оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках на путях эвакуации, устройства для самозакрывания дверей, уплотняющие прокладки в притворах дверей должны постоянно находиться в исправном состоянии.

3.2. Чердачные помещения, а также технические помещения, размещаемые в подвалах и цокольных этажах (насосные, вентиляционные камеры, бойлерные и т.п.) должны постоянно содержаться в чистоте и закрываться на замки. Ключи от них должны находиться в местах с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

3.3. В чердачных помещениях и технических этажах запрещается: устраивать склады, жилые помещения, архивы; привязывать к дымоходам веревки для просушки одежды, белья, укреплять радио- и телевизионную антенны, складывать, обрабатывать, сушить лекарственное растительное сырье, применять для утепления перекрытий горючие материалы (торф, древесные опилки и т.п.).

3.4. Переоборудование помещений, подвальных этажей под мастерские и склады горючих и негорючих материалов в горючей упаковке (ящики из картона, фанеры, досок и т.п.), склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, аккумуляторные ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.5. Наружные пожарные лестницы, а также ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии.

3.6. Использовать мебель и оборудование, изготовленные с использованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Расстановка стульев, кушеток, скамеек, другого оборудования на путях эвакуации, как правило, не допускается.

3.7. Эвакуационные выходы должны быть обозначены светящимся табло с надписью «ВЫХОД» белого цвета на зеленом фоне.

3.8. Допускается применение искусственных ковровых покрытий, не распространяющих огонь по поверхности и не выделяющих при горении токсичных веществ. При этом они должны быть наклеены на негорючее основание. Применение ковровых покрытий на путях эвакуации из здания не допускается.

4. Действия в случае возникновения пожара.

4.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника учреждения является спасение жизни людей.

4.2. Руководитель, а также персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону ____________ (телефон ближайшей пожарной части), четко назвав адрес организации, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность, фамилию, номер телефона;

- дать сигнал пожарной тревоги, сообщить руководителю или дежурному;

- принять немедленные меры к эвакуации людей;

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения;

- для встречи прибывшей пожарной части необходимо из персонала организации выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди;

- на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

4.3. При возникновении пожара обслуживающий персонал или дежурный обязаны сообщить руководителю тушения пожара о наличии и местах хранения ядовитых и взрывчатых веществ.

4.4. До начала тушения пожара нельзя открывать окна и двери, а также разбивать стекла. Покидая помещение или здание необходимо закрыть за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.

4.5. В зданиях, оборудованных системами противодымной защиты, при появлении признаков пожара или загорания необходимо привести в действие вентиляторы, обеспечивающие удаление дыма и подпор воздуха.

4.6.При пожаре:

а) немедленно отключить электро- и газоснабжение;

б) пассажирские и грузовые лифты опускаются на отметку пола нижней остановки и отключаются.

5. Пожарная безопасность. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

5.1. Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т.п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

5.2. Обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря с занесением результатов в вахтовый журнал.

5.3. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), возникшей аварийной ситуации.

5.4. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

- пожарной охраны - при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону №__________, или 01;

- скорой помощи - при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону №________, или 03.

5.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать первую помощь пострадавшим.

5.6. При возникновении аварий следует:

- умело и быстро выполнять изложенные в плане ликвидации аварий обязанности;

- сообщить в пожарную охрану;

- прекратить все технологические операции;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- проинформировать руководителя организации;

- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

5.7. Тушение загорания необходимо производить имеющимися средствами пожаротушения.

6. Краткие правила пользования средствами пожаротушения

6.1. Пенные огнетушители

Предназначены для тушения различных веществ, материалов, за исключением электроустановок находящихся под напряжением.

Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть вверх на 1800 до отказа рукоятку, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.

6.2. Углекислотные огнетушители

Предназначены для тушения загорании различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведение в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховик вентиля влево до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать, по возможности, вертикально. Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

6.3. Порошковые огнетушители

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 5000 В, ценных материалов и загорании на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-30 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

6.4. Внутренние пожарные краны

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

6.5. Асбестовое полотно, войлок (кошма)

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном, с целью прекращения к нему доступа воздуха.

6.6. Песок

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

# Инструкция

по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных

случаях

1. Общие положения

1.1. Основным условием предупреждения несчастных случаев является соблюдение правил безопасности и внутреннего трудового распорядка организации.

1.2. При несчастных случаях важно своевременно и правильно оказать пострадавшему первую помощь (до оказания помощи медицинским работником).

1.3. Работники организации должны хорошо знать приемы оказания первой помощи и самопомощи. Эти приемы должны быть практически показаны медицинскими работниками лечебного учреждения, обслуживающего организацию.

1.4. При несчастных случаях и при угрожающих жизни болезненных состояниях нужно оказывать только первую помощь, а не лечить пострадавшего.

1.5. До оказания первой помощи необходимо выяснить характер повреждения (ушиб, ожог, отравление и т.д.) и, по возможности, степень его тяжести, ограничиваясь при этом только расспросом пострадавшего и осмотром поврежденного участка.

1.6. Для оказания первой помощи в цехах должны быть аптечки с необходимым набором медикаментов и средства оказания первой помощи.

1.7. Первая помощь пострадавшему требуется при ушибах, растяжениях, вывихах, ранениях, переломах, ожогах, обморожениях, отравлениях и других несчастных случаях.

2. Характер повреждений и меры оказания первой помощи

2.1. Ушиб.

На месте ушиба появляется припухлость, а часто и кровоподтек (синяк). Ушиб с кровоизлиянием в суставе сопровождается сильной болью, отечностью сустава и ограничением его подвижности.

Первая помощь—создать покой поврежденному органу, наложить на место ушиба холодный компресс или пузырь со льдом. При ушибах со ссадинами компресс класть не следует, ушибленное место нужно смазать настойкой йода и наложить стерильную повязку.

2.2. Растяжение связок.

Сопровождается резкой болью, припухлостью, ограничением подвижности сустава. Меры первой помощи — наложение холодного компресса и создание полного покоя.

2.3. Вывих.

Характеризуется болью в конечности, изменением внешних очертаний (формы) и отсутствием подвижности в пораженном суставе. Первая помощь — холод на область поврежденного сустава, применение обезболивающих средств и фиксирование конечности (верхнюю конечность подвешивают на косынке, на нижнюю накладывают шины). Вправлять вывих должен только врач, поэтому пострадавшего необходимо быстро доставить к врачу (при повреждении нижней конечности пострадавшего транспортируют в положении лежа).

2.4. Перелом.

Первая помощь — создание неподвижности костей в области перелома, вызов к месту происшествия медицинской помощи или организация быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

Неподвижность костей достигается фиксацией двух суставов выше и ниже перелома с помощью шины или какого-либо подсобного материала.

При открытом переломе перед шинированием на рану накладывают сухую стерильную повязку.

При переломах костей пальцев и кисти шина не накладывается.

Пострадавшему дают в руку скатанный из марли и ваты комок, и в этом хватательном положении, забинтовывают кисть.

Переломы костей стопы фиксируются шиной, которая накладывается на подошву; при переломе ключицы руку подвешивают на косынку или накладывают специальную повязку.

Если есть подозрение на повреждение позвоночника, пострадавшего следует положить либо на живот, либо на спину на щит, доску и в таком положении перевозить.

2.5. Раны.

Наибольшую опасность при ранениях представляют кровотечения, загрязнение и инфицирование ран. При оказании первой помощи необходимо соблюдать следующие правила: не прикасаться к ране руками, не промывать ее, не извлекать из раны попавшие в нее инородные тела: песок, землю. Для перевязки раны пользоваться индивидуальным перевязочным пакетом или стерильными бинтами. При отсутствии стерильного перевязочного материала можно использовать чистый носовой платок или полотняную тряпочку, на которые следует накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получить пятно размером больше раны.

2.6. Для остановки кровотечения необходимо поднять раненую конечность вверх и наложить давящую повязку.

При сильном кровотечении, если оно не останавливается повязкой, следует сдавить кровеносные сосуды, питающие кровью раненую область, пальцами, жгутом или закруткой, или сгибанием конечности в суставах.

Оставлять жгут на месте его наложения можно не более двух часов. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.

2.7. При попадании инородного тела в глаз необходимо промыть его раствором борной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды) или чистой кипяченой водой; нельзя тереть глаз рукой. Если промыванием инородное тело извлечь не удается, необходимо обратиться к врачу.

2.8. Ожоги бывают четырех степеней:

первая степень характеризуется покраснением, припухлостью и болезненностью обожженного участка;

вторая - образованием пузырей;

третья и четвертая - обугливанием пораженного участка с полным нарушением кожного покрова и подкожных тканей.

При ожогах первой степени пораженное место можно смочить раствором марганцовокислого калия или 2%-ным раствором питьевой соды, а затем наложить стерильную повязку.

При ожогах второй степени ни в коем случае не вскрывать пузыри и не смазывать обожженный участок каким-либо жиром. Место ожога нужно смочить раствором марганцовокислого калия, после чего наложить стерильную сухую повязку. Накладывать повязку надо осторожно, чтобы не порвать пузырей. Применять какие-либо мази и жиры при ожогах нельзя.

При ожогах третьей и четвертой степени - наложить стерильную повязку и вызвать к месту происшествия врача или направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При ожогах слизистой оболочки глаз и полости рта обожженное место надо промыть 2%-ным раствором питьевой соды.

При ожогах глаз излучениями электрической дуги - наложить на глаза холодную примочку из борной кислоты и немедленно обратиться к врачу.

При ожогах кислотами и щелочами в производственных условиях нужно немедленно и обильно обмыть пораженную кожу струёй воды в течение 15-20 мин.

2.9. Обморожение.

Различают три степени обморожения: первая степень - побеление кожных покровов и потеря их чувствительности; вторая - припухлость, покраснение и появление пузырей после отогревания; третья степень - омертвление тканей, приобретающих буро-черный цвет и последующее затвердевание

При первой степени обмороженный участок тела нужно растереть руками до покраснения, а затем наложить теплую повязку.

Обмороженные конечности можно отогревать в воде комнатной температуры, которую постепенно подогревать до 37-40° С.

При второй и третьей степени обморожения накладывается сухая повязка.

2.10. Солнечный удар – вызывает сильную головную боль, головокружение, покраснение лица, тошноту, иногда рвоту. Тепловой удар—покраснение лица, головокружение, обморок. Меры первой помощи: пострадавшего надо освободить от стесняющей одежды, уложить в прохладном месте, приподнять голову и верхнюю часть туловища, положить холодный компресс на голову и область сердца, либо спрыснуть холодной водой. При остановке дыхания следует делать искусственное дыхание.

2.11. Отравление нефтяными парами и газами.

Пострадавшего надлежит вывести (или вынести) на свежий воздух и освободить от стесняющей одежды (расстегнуть ворот, пояс). В холодное время года пострадавшего не выносят на свежий воздух, а переводят в теплое, хорошо вентилируемое помещение.

При потере сознания, при остановке или ослаблении дыхания до прибытия врача необходимо делать искусственное дыхание. Когда пострадавший придет в сознание, напоить его крепким чаем или кофе и немедленно вызвать врача или направить пострадавшего в лечебное учреждение с сопровождающим.

При случайном проглатывании нефтепродуктов нужно немедленно вызвать рвоту, давая пострадавшему обильное количество воды, и срочно доставить его в лечебное учреждение.

При попадании этилированного бензина в глаза чистым бинтом или ватой (по возможности стерильными) промыть глаза чистой теплой водой или, в крайнем случае, холодной водой.

2.12. Отравление окисью углерода.

Пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух. При бессознательном состоянии применяется искусственное дыхание.

3. Оказание помощи при поражении электрическим током.

3.1. Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве случаев судорожное сокращение мышц, поэтому пострадавший не может сам выпустить провод, если он держит его в руках.

Необходимо прервать электрический ток, если пострадавший продолжает находиться под его воздействием (выключить рубильник, вывинтить предохранители). При этом необходимо учесть следующее:

одновременно может выключиться электрическое освещение, поэтому в ночное время необходимо обеспечивать освещение от другого источника;

пострадавший может упасть, если он находится на высоте, в этом случае должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность при падении пострадавшего;

непосредственное прикосновение к человеку, находящемуся под током, опасно для оказывающего помощь, так как он сам может попасть под напряжение.

В том случае, когда не удается быстро отключить ток, пострадавшего надо отделить от провода или токоведущей части оборудования сухой деревянной палкой, доской, веревкой. Пользоваться в этих случаях металлическими или мокрыми предметами нельзя.

Оказывающий помощь должен принять меры личной предосторожности: надеть резиновые перчатки, калоши. Резиновые перчатки можно заменить сухой шелковой или шерстяной тканью (шарф, суконная кепка), а вместо резиновой обуви подложить под ноги автомобильную шину или камеру, сухую доску, сухую одежду и т.д.

Пострадавшего можно иногда оттащить от токоведущих частей, взяв его за одежду (при условии, что она сухая и не прилегает к телу), например, за полы пиджака или пальто, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и к телу пострадавшего. Если электрический ток проходит через тело пострадавшего в землю, и он судорожно сжимает в руках один провод, рекомендуется подсунуть под ноги пострадавшего сухую доску, чтобы прервать ток.

3.2. При поражении током напряжением свыше 1000 В необходимо выключить ток или, надев изолирующие боты и перчатки, действовать штангой или клещами, рассчитанными на данное напряжение.

3.3. После освобождения пострадавшего от действия электротока необходимо убедиться, не потерял ли он сознание и есть ли у него дыхание и пульс. Помощь нужно оказывать срочно и энергично до прибытия врача.

3.4. Если пострадавший потерял сознание, но дыхание сохранилось, его следует удобно уложить, расстегнуть стесняющую одежду, создать приток свежего воздуха и обеспечить полный покой. Пострадавшему надо дать понюхать нашатырный спирт, сбрызнуть лицо водой, растереть и согреть тело.

3.5. При отсутствии дыхания нужно немедленно делать искусственное дыхание и массаж сердца.

3.6. Наиболее эффективный способ искусственного дыхания — "рот в рот" непосредственно или при помощи S-образной трубки.

3.7. Перед началом искусственного дыхания необходимо убедиться в проходимости верхних дыхательных путей, которые могут быть закрыты запавшим языком или накопившейся слизью. При нарушении проходимости дыхательных путей голову пострадавшего следует повернуть набок, удалить слизь и, если имеются зубные протезы, вынуть их изо рта.

Затем пострадавшего укладывают на спину, освобождают грудь от стесняющей дыхание одежды, под лопатки подкладывают небольшой валик. Голову следует запрокинуть так, чтобы подбородок находился на одной линии с шеей (это обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей). После быстрой подготовки приступают к искусственному дыханию. Оказывающий помощь делает глубокий вдох и, прижав свой рот через марлю плотно ко рту пострадавшего, вдувает в его легкие воздух. Как только грудная клетка пострадавшего достаточно расширится, вдувание прекращают. Пострадавший производит пассивный выдох, а оказывающий помощь снова делает глубокий вдох и повторяет вдувание. Частота вдувании 14-16 раз в минуту.

Массаж сердца (закрытый) осуществляется следующим образом. Пострадавший лежит на спине на чем-нибудь твердом (например, на полу), а оказывающий помощь занимает место сбоку. Ладонь одной руки кладут на нижнюю треть грудины; другой — на тыльную поверхность первой. Энергичными толчками обеих рук смещают переднюю стенку грудной клетки на 4-5 см в сторону позвоночника. Во время массажа следует избегать грубых толчков, чтобы не вызвать перелома ребер и не повредить внутренних органов. Массаж сердца следует производить ритмично с частотой 60 сдавливаний в минуту до появления пульса на сонной и бедренной артериях (сонная артерия хорошо прощупывается в области переднебоковой поверхности шеи в верхней трети, бедренная — в паховой области).

Массаж сердца необходимо сочетать с искусственным дыханием. На каждый акт дыхания приходится 4-5 толчков в области сердца.

Удобнее, когда искусственное дыхание и массаж производят два человека (один делает искусственное дыхание, другой — массаж). При этом в момент вдувания воздуха массаж сердца прекращается.

Несмотря на простоту способа искусственного дыхания "рот в рот" и закрытого массажа сердца, они требуют практического показа, что должны обеспечивать работники медицинского учреждения.

# Инструкция

по охране труда при уборке

производственных (учебных) и служебных помещений

1. Общие требования безопасности

1.1. ОБЯЗАННОСТИ работника при уборке помещений:

1.1.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и повседневные указания своего непосредственного руководителя.

1.1.2. Пользоваться выданной спецодеждой и средствами защиты.

1.1.3. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях и обо всем случившемся немедленно докладывать своему руководителю.

1.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.2.1. Приступать к работе в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также в болезненном состоянии.

1.2.2. Курить в не отведенных для этого местах.

1.2.3. Загромождать противопожарный инвентарь, средства пожаротушения и проходы.

1.2.4. Применять для уборки воду с температурой выше 50 0С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин, и т.д.).

1.2.5. Производить уборку мусора и уплотнять его в урне, ящике непосредственно руками.

1.2.6. Мыть и протирать окна со стороны фасада с отливов подоконников.

1.2.7. Касаться батарей отопления, водопроводных, газовых труб и других металлических предметов при работе с пылесосом или другим электроинструментом.

1.3. К работе в качестве уборщика допускаются мужчины и женщины. Лица моложе 18 лет не допускаются к работе на высоте, уборке помещений электроустановок и общественных туалетов.

1.4. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит: стажировку; обучение устройству и правилам эксплуатации применяемого оборудования; курс по санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачета (в предприятиях общественного питания и помещениях с пищевыми продуктами, посудой, производственным инвентарем и оборудованием предприятий продовольственной торговли); проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности (при использовании оборудования, работающего от электрической сети), теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.5. Во время работы работник проходит:

- обучение безопасности труда по действующему оборудованию каждые 2 года, а по новому оборудованию - по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию;

- проверку знаний по электробезопасности (при эксплуатации оборудования, работающего от электрической сети) - ежегодно;

- санитарно-гигиеническую подготовку со сдачей зачета при уборке: помещений в предприятиях общественного питания - ежегодно; помещений с пищевыми продуктами, посудой, производственным инвентарем и оборудованием в предприятиях продовольственной торговли - один раз в 2 года;

периодический медицинский осмотр:

- в предприятии общественного питания, продовольственном магазине (складе) - ежегодно;

- при воздействии опасных и вредных производственных факторов - один раз в 1-2 года (с учетом требований органов здравоохранения).

Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте при эксплуатации оборудования, работающего от электрической сети, и уборке производственных помещений в предприятиях общественного питания работник получает один раз в 3 месяца, остальные - один раз в 6 месяцев.

1.6. Со дня установления беременности женщины переводятся на другую работу.

1.7. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, подвижные части торгово-технологического оборудования, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складируемых товаров; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; пониженная температура поверхностей холодильного оборудования; повышенная температура поверхностей оборудования, воды; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений; химические факторы; физические перегрузки).

1.8. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, а при работе в предприятиях общественного питания и продовольственной торговли и санитарной одеждой. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и санитарной одежды:

- халат хлопчатобумажный - на 12 месяцев;

- рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 - на 2 месяца;

При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:

- сапоги резиновые - на 12 месяцев;

- перчатки резиновые - на 6 месяцев;

При приготовлении дезинфицирующего раствора хлорной извести:

- респиратор - дежурный;

- очки защитные - дежурные;

При уборке холодильных камер и морозилок:

- куртка и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке - на 24 месяца;

- валенки - на 36 месяцев;

- галоши резиновые - на 12 месяцев;

- рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 - на 2 месяца;

При работе в помещениях с пищевыми продуктами, посудой, производственным инвентарем и оборудованием:

- халат светлый хлопчатобумажный - на 6 месяцев;

- шапочка белая хлопчатобумажная или косынка белая хлопчатобумажная - на 6 месяцев.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасной работы:

- достаточность освещенности мест уборки;

- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них неогражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (проливов кислот, лакокрасочных материалов, осколков стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;

- устойчивость штабелей товаров и тары;

- наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагретых поверхностей оборудования;

- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.

2.2. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих предметов.

2.3. Перед включением водонагревателей и кипятильников убедиться в их исправности.

2.4. Перед применением уборочных машин проверить:

- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;

- соответствие величин напряжения сети и электроприбора;

- затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей;

- отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.

2.5. Перед выполнением работ на высоте проверить:

- наличие на нижних концах лестниц резиновых наконечников (при работе на шероховатых и бетонных полах) или шипов (при работе на деревянных и земляных полах);

- у раздвижных лестниц - наличие и прочность креплений, не допускающих, их произвольное раздвижение во время работы;

- у лестницы, имеющей верхнюю площадку, - наличие ограждения с 3-х сторон.

2.6. Работник должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:

- уборочный инвентарь торговых, складских, производственных и других помещений (тазы, ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах;

- для уборки охлаждаемых камер, холодильных шкафов, охлаждаемых и торговых витрин, прилавков, полок должен быть специально предназначенный для этого маркированный инвентарь;

- уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, прилавков, шкафов для продуктов и др. не должен смешиваться с инвентарем для уборки помещений. Ведра, тазы для мытья полов и др. должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку с надписью «для пола» и т.д.;

- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску;

- во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться респиратором и защитными очками;

- не превышать концентрацию дезинфицирующих средств.

Хранить исходный раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально выделенном месте.

2.7. Внешним осмотром проверить исправность инвентаря (ведра, совка, половой щетки и т.д.).

2.8. Осмотреть место уборки, имеющуюся мебель установить в удобное для уборки положение, включенные переносные электроприборы отключить.

2.9. Начинать уборку только после осмотра проводки, закрепленной на поверхности, которая убирается влажным способом.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.

3.2. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмести их и удалить случайные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (режущие) предметы, используя щетку и совок.

3.3. Производить дезинфекцию питьевых бачков, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.

3.4. Наполняя ведро сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.

3.5. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

3.6. Мойку полов производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо.

3.7. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические устройства во. время уборки должны быть отключены от сети.

3.8. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести, стоя на прочных широких подоконниках, с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-подмостей или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением.

3.9. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремянок при надетом предохранительном поясе со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную конструкцию внутри помещения. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.

3.10. При невозможности закрепления лестницы и на гладких полах (метлахская плитка, паркет и т.п.) работать с лестницы только тогда; когда у ее основания находится другой работник для страховки.

3.11. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от оборудования, производить после полной остановки движущихся частей.

3.12. Следует избегать соприкосновения с горячим технологическим оборудованием, помнить о том, что металл, имеющий температуру 400-500 °С, по внешнему виду ничем не отличается от холодного.

3.13. Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера и т.п.) к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).

3.14. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:

- перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

- снятии с пылесоса пылевого сборника;

- извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток полотерной и поломоечной машин;

- заполнении водой бака поломоечной машины.

3.15. Скорость при передвижении подметальной, поломоечной и других уборочных машин не должна превышать 1,0 м/с (3 км/ч).

3.16. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

3.17. Поверхность столов следует обрабатывать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. При уборке столов следить, чтобы на них не было острых предметов (иголок, перьев, кнопок, бритвенных лезвий, шила, остатков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.

3.18.Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины, холодильники следует, отключив их от электросети (вынуть вилку из розетки); расположенные в помещении, закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

3.19. При уборке помещений не допускается:

- сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;

- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;

- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;

- прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;

- пользоваться неисправными вентилями и кранами;

- применять для уборки воду с температурой выше 50 °С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);

- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

- мыть и протирать окна при наличии битых: стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.

3.20. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);

- нечеткая работа выключателя;

- появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;

- поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора).

3.21. Использовать для мытья полов и стен только мыло или 2,5 % раствор кальцинированной соды, а для дезинфицирования урн, туалетов и т.п. – хлорную известь, хлорамин "Б" или гипохлорит кальция.

3.22. Обрабатывая ручной щеткой поверхность столов, после обработки, производить протирку поверхности слегка влажной тряпкой.

3.23. Необходимо пользоваться резиновыми перчатками при использовании хлорированной воды, а также при дезинфицировании питьевых фонтанчиков, туалетов, душевых и т.д.

3.24. Следить затем, чтобы дезинфицирующие вещества не попадали на кожу, для чего перед тем как снять перчатки, вымыть руки (в перчатках) водой с мылом и вытереть их досуха.

3.25. При работе с пылесосом питающий провод не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам; при перерыве в подаче электроэнергии или в работе пылесос должен быть отключен от электросети. Снятие с пылесоса фильтра (пылевого мешка) производить только при отключенном двигателе.

3.26. При уборке складского помещения соблюдать осторожность во избежании травмирования об острые края и заусенцы складского оборудования, колющих и режущих предметов.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении запаха газа или при прорыве трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления вызвать по телефону аварийную бригаду.

4.2. Об авариях и несчастных случаях с людьми сообщить руководителю, оперативным службам (01, 02, 03, 04).

4.3. Оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, приступить к ликвидации последствий аварии.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в установленное место мусор.

5.2. Загрязненную ветошь (песок, опилки) после уборки едких (химических веществ и смазочных масел) удалить из помещения в специально отведенное место, промасленная ветошь должна находиться в закрытой металлической таре.

5.3. Проверить обесточенность электроприборов при их не обязательном нахождении во включенном состоянии, при необходимости – отключить, соблюдая меры предосторожности.

5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.

5.5. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные места хранения.

5.6. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.

5.7. Тщательно вымыть с мылом руки и лицо.

5.8. Снять и убрать в отведенное место спецодежду.

5.9. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.

# Инструкция

по охране труда для сторожа (охранника)

1. Общие требования безопасности

1.1. ОБЯЗАННОСТИ сторожа (охранника):

1.1.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания своего непосредственного руководителя.

1.1.2. Осуществлять охрану имущества вверенного объекта.

1.1.3. Следить за соблюдением правил пожарной безопасности на объекте.

1.2. Сторожу (охраннику) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.2.1. Приступать к работе в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также в болезненном состоянии.

1.2.2. Курить в не отведенных для этого местах.

1.2.3. Загромождать противопожарный инвентарь, средства пожаротушения и проходы.

1.2.4. Прикасаться к токоведущим частям оборудования, клеммам, проводам и открывать дверцы электрошкафов (электрощитов).

1.2.5. Допускать присутствие на охраняемом объекте посторонних лиц, если только оно не связано с проведением срочных или аварийных работ на этом объекте.

1.2.6. Производить ремонт и замену электропроводки, установку дополнительных розеток и т.п.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Принимая дежурство от сменяемого сторожа (или ответственного лица) необходимо убедиться в исправности охранного оборудования, системы электроснабжения объекта, запорных устройств, наружного и внутреннего освещения и т.д. Ответственному лицу (сменяемому сторожу) необходимо рассказать о состоянии объекта, замеченных неисправностях (неполадках).

2.2. Переодеться, если это требуется; сменные вещи положить в отведенное для них место.

2.3. Обо всех замеченных неисправностях, опасных для людей и которые могут вызвать аварийные ситуации или пожар, надо немедленно сообщить непосредственному руководителю.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При работе на территории или в помещении надо обратить внимание на предупредительные знаки, надписи и указатели, и строго их выполнять.

3.2. Не прикасайтесь к оборванным электропроводам.

3.3. Не открывать двери посторонним лицам, и не запускать их на охраняемый объект (особенно в ночное время).

3.4. При пользовании электроприборами не оставлять их без присмотра. Запрещается использование самодельных электронагревательных приборов (плиток, кипятильников, обогревателей и т.п.), а также любых приборов с открытой спиралью.

3.5. Во время несения дежурства необходимо своевременно включать и выключать: вентиляцию, электроосвещение, электроприборы и т.п.

3.6. Перед включением электроприбора в сеть необходимо проверить изоляцию кабеля прибора, целостность корпуса вилки и розетки.

3.7. В случае плохого самочувствия необходимо поставить в известность своего непосредственного начальника или другое ответственное лицо, дождаться смены и обратиться за помощью к врачу.

3.8. При нападении на охраняемый объект необходимо вызвать наряд милиции (вневедомственной охраны), сообщить о нападении своему непосредственному руководителю и принять меры защиты.

3.9. Не спать при охране объекта.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении прорывов трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления вызвать по телефону аварийную бригаду.

4.2. Об авариях и несчастных случаях с людьми сообщить руководителю, оперативным службам (01, 02, 03, 04).

4.3. Оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, приступить к ликвидации последствий аварии.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Сдавая дежурство рассказать обо всех замеченных неисправностях, о состоянии объекта, происшествиях за время дежурства и т.д.

5.2. Выключить включенные электроприборы.

5.3. Убрать личные вещи в отведенное для них место.

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при уборке помещений (учебных аудиторий)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К уборке мест общего пользования, санузлов учащиеся не допускаются

1.2. Опасные и вредные производственные факторы:

- приготовление дезрастворов;

- уборка помещений с использованием дезрастворов и моющих средств.

1.3. При уборке помещений используется спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчато-бумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно, сапоги резиновые и перчатки резиновые.

1.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.

1.5. При уборке помещений запрещается применять бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

1.6. После окончания уборки помещений в обязательном порядке вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.

2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дез-средств.

Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.

2.3. Открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их крючками.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Уборку помещений производить:

- учебных кабинетов, мастерских - после окончания последнего урока и повторно после окончания подготовки уроков и работы кружков;

- коридоров и рекреаций

- после каждой перемены;

- гардероба;

- после начала занятий каждой смены;

- спортзала;

- после каждого урока, влажную уборку два раза в день;

- игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала;

- в конце рабочего дня;

- обеденного зала;

- после каждого приема пищи;

- умывальных и туалетных комнат;

- после каждой перемены с применением дезсредств;

- помещений дошкольных образовательных учреждений;

- не менее двух раз в день.

3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие электрические устройства, находящиеся под напряжением.

3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств, обильно промыть глаза водой и закапать альбуцид.

4.2. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ПО ОКОНЧАНИИ

РАБОТЫ.

5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенные шкафы (инвентарь, используемый для уборки туалетов, хранится отдельно).

5.2. Закрыть окна (фрамуги).

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ
 по охране труда при работе в кабинете информатики (компьютерном классе).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К работе в кабинете информатики допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

К работе в кабинете информатики (компьютерном классе) допускаются преподаватели, сотрудники АНО ДПО «НИИ МЭСИ», слушатели АНО ДПО «НИИ МЭСИ».

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: — воздействие на организм человека ионизирующего и неионизирующего излучений видеотерминалов;

- поражение электрическим током при работе на оборудовании без защитного заземления, со снятой задней крышкой видеотерминала, а также при отсутствии защитного экрана блока строчной развертки;

- неблагоприятное воздействие на зрение при неустойчивой работе видеотерминалов, нечетком изображении на экранах.

  - Для тушения очага возгорания кабинет информатики должен быть обеспечен углекислотными огнетушителями.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 19...21°С, относительная влажность воздуха — 55....62%.

2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов видеотерминалов.

2.3. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость изображения на экранах.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Не включать видеотерминалы без разрешения учителя (преподавателя).

3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более человек.

3.3. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации меловую доску.

3.4. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6...0,7 м., уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты.

3.5. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12....15° на расстоянии 55...65 см. от глаз и должна быть хорошо освещена.

3.6. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

3.7. Во время производственной практики ежедневная длительность работы за видеотерминалами не должна превышать 3 часов с соблюдением профилактических мероприятий.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  В АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ.

4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить его и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и др. прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.3. При поражении учащегося электрическим током немедленно отключить видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ПО ОКОНЧАНИИ

РАБОТЫ.

5.1. С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы и очистить их экраны от пыли нашатырным спиртом.

5.2 Проветрить и провести влажную уборку кабинета информатики.